**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Torsdagen den 18.8.2022 kl:08:30

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:** [x]  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

 [ ]  Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare

 [x]  Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef

 [x]  Catharina Lindström, fastighetschef

 [x]  Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

 [x]  Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

 [x]  Timo Tenhunen, timmerman

 [x]  Camilla Flinck, städchef

 [ ]  Tove Wide, chefsläkare

 [x]  Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

 [ ]  Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig

 [x]  Johanna Holmberg, hälsoinspektör

 [ ]  Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

 [ ]  Katja Ristikartano, företagshälsovårdare

1. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades kl 8.31

1. **Förra mötets PM**

Godkändes

1. **KYK (tidigare ärende)**

Arbetet fortsätter enligt uppgjord plan. Fönster har målats under sommarlovet.

Vattenläckage i B-huset. Är skyddat, behöver torka i ett par månader. Går att jobba i klassen.

1. **Ekparkens skola (tidigare ärende)**

Lukten är nu borta enligt användare. Ventilationen ska kollas upp senare, för närvarande finns det inte någon som hinner göra det.

1. **Kiilan koulu (tidigare ärende)**

Nya mätresultat har lämnats in 30.6.till strålsäkerhetscentralen. Utreds om kökspersonalen måste ha egna socialutrymmen. Johanna Holmberg har kollat upp saken och meddelat att de inte behöver ha egna omklädningsrum.

1. **EHS (tidigare ärende)**

Tryckförhållandena i gymnastiksalen har kontrollerats i juni men protokoll har ännu inte fåtts. ska kollas i juni i gymnastiksalen. Efter att renoveringen är slutförd kollas ventilationssystemet.

Eleverna äter i Novias utrymmen på grund av köksrenoveringen, kommer att fortsätta till och med mars

1. **Pojo daghem (tidigare ärende)**

Källaren är färdig, dränering inte gjord.

1. **Fiskars daghem (tidigare ärende)**

Dräneringen är gjord. **Tas bort från listan**

1. **Västerby skola**

Vårdnadshavare vill ha resultat på luftmätningar. Realtidsmätningar görs senare då årstiden lämpar sig bättre för mätningar.

Skolan har målats under sommaren.

1. **Stadshuset**

Tre nya anmälningar inkommit, gällande ventilationen. Beror på att det bildats kondensvatten vid lägre temperatur och därför har tempen höjts.

1. **Övriga ärenden**

Anmälningar om att inomhustemperaturen i bl.a. daghem är mycket hög under sommaren. Problemet är allmänt i gamla hus som inte har ventilation. Johanna Holmberg informerade efter mötet att i förordningen om boendehälsa (545/2015) föreskrivs om åtgärdsgränserna för rumstemperaturer. Utanför uppvärmningsperioden är åtgärdsgränserna för hög rumstemperatur 32 grader i bostäder, barndagsvårdsställen, läroanstalter och andra motsvarande utrymmen samt 30 grader i servicehus, ålderdomshem och andra motsvarande utrymmen.

Eventuella lösningar inför nästa sommar utreds.

1. Mötet avslutades 9.05