

**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE, PM**

**Tid:** Onsdagen den 20.11.2019 kl:13:00-14:35

**Plats:** Smedjan, Stadshuset

**Deltagare:** [x]  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

 [x]  Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare

 [x]  Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef

 [x]  Catharina Lindström, fastighetschef

 [x]  Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

 [x]  Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

 [x]  Camilla Flinck, städchef (från ca kl:13:55)

 [x]  Tove Wide, chefsläkare

 [x]  Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig

 [ ]  Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig

 [ ]  Johanna Holmberg, hälsoinspektör

 [x]  Katja Ristikartano, företagshälsovårdare

 [ ]  Charlotte Lindh, dagvårdschef (ärende 1-6)

[x]  Katri Vepsä, rektor (ärende 13-14)

 [ ]  Elisabet Ehrstedt, undervisningschef ärende (ärende 13-20)

1. Mötet öppnas

Kl: 13:02.

1. Kiilan päiväkoti

Inga nya anmälningar.

1. Svartå daghem

Två nya anmälningar. Dagligen olika olägenheter; lukt, tecken på fukt (imma på fönster), buller, dålig städning. Fastighetssidan går på nytt besök. Städchefen informeras om upplevelsen av bristfällig städning.

1. Labyrinten

Besök; lufttillförseln räcker inte till i det lilla rummet, åtgärdats genom en ny ventil. Ny koldioxidmätning görs under en veckas tid.

1. Österby daghem

Bort från listan. Kloaklukt till och från, följs med.

1. Tunabo daghem

Mögellukt i kafferummet, ventilation i tamburen gjord i höst. Fuktmätningar görs av golvet, avloppet kollas samtidigt.

1. Ekenäs ungdomsgård

Temperaturväxlingar som leder till istappar.

1. Karis ungdomsgård

Manuell styrning av ventilationen tidigare vilket orsakat att det upplevts kallt. Den del som varit sönder har nu reparerats.

På sikt ska de gamla möblerna bytas ut.

1. Lönnbergska (socialbyrån)

Kartläggning har gjorts tidigare. Fastighetssidan besöker för att diskutera med personalen.

Städningen bristfällig, sköts av sysselsättningsavdelningen. Diskuteras vidare internt med social- och hälsovården.

1. Portstugan

Läckande rör har åtgärdats, Tork-tek.

1. Motionsrådgivningen/Raseborgsvägen 5

Fyra anmälningar totalt.

Ventilationen i underkant. Behovet av underhållet i förhållande till planerad verksamhet utreds.

1. Nya anmälningar

EKTA museum – en anmälan från besökare

Mattor i utställningshallarna är utbytta och målfärg från sommarens målningsarbeten kan ge speciell lukt. Avvaktar.

1. KYK

Tre nya anmälningar från A-huset. Kolaklukt i en WC. Olägenhet med värme i kansliutrymmen, problem delar av året. Film till fönster i nästa år.

Baumedi-undersökningsenkäten är avslutad och rapporten bör gås igenom med deras representant..

Städpersonalens sociala utrymmen är under arbete, man letar efter alternativa utrymmen.

1. Grabbegården

Fyra nya anmälningar, från tredje våningen. Planen är att all KYK-verksamhet flyttar bort efter det här läsåret.

1. Hakarinne

En ny anmälan

14.11 hölls ett informationstillfälle.

1. Mustion koulu

Två Genano-maskiner. Upplevdes dålig luft vilken nu förbättrats. Belysningen lite svag i korridorer.

1. Kiilan koulu

Realtidsmätning ska göras i två rum. 217; upplevs brister i luftkvaliteten.

1. Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium

En ny anmälan. A2; brister i luftkvaliteten. Gymnasiets ventilationsmaskin ska repareras i nästa år. Skolan skulle önska information om planerade åtgärder och deras effekt på luften.

Rektorerna kallas in tillsammans med undervisningschefen till nästa möte.

1. Ekparkens skola

Två mätare är nu installerade för realtidsmätning.

1. Österby skola

Ventilationskanalerna är putsade och den nya ventilationsmaskinen installeras inom kort. Tas bort från listan. Renoveringen slutförd i slutet av december.

1. Övriga ärenden

Anmälningsblanketten.

Mötet avslutades.

Representanter från Aavi presenterade sina produkter för en bättre inomhusluft.